福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工

招 标 文 件

专用本（试行）

（2008年版）

招标项目名称：_福建师大新校区东区体育场游泳池附属用房扩建

招 标 编 号： ____

招   标   人：_    福建师范大学 （盖招标人单位公章）

招标文件开始发出日期：2010年3月30日

# 《专用本》使用说明

- 本招标工程的招标文件由《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件范本通用本》和本《专用本》组成。《通用本》由省建筑业协会招投标分会统一印制，由招标人和投标人自行购买和使用。

- 本招标工程《专用本》是招标人根据招标项目的特点和实际情况对招标项目做出的专门约定。《专用本》是本招标项目招标文件的组成部分，招标人和投标人应当将《专用本》与《通用本》配合使用。有关招标文件《通用本》和《专用本》相互关系的约定详见《通用本》编制说明。

- 招标人编制《专用本》时，原则上应当按照《专用本》示范文本的格式和内容填写，《专用本》中带下划线的空格由招标人根据招标工程的实际情况和要求填入具体内容。

- 对于公开招标项目，招标人应按本《专用本》一招标公告的格式和内容编制招标公告，并按有关规定在出售招标文件之前在媒体上刊登。在媒体上刊登的招标公告内容应与《专用本》上招标公告的内容一致。

- 《评标细则》为本《专用本》的组成部分，应与《专用本》同时编制和发布。

- 《工程量清单》和《招标项目图纸》均为本《专用本》的组成部分，应与《专用本》同时发给投标人（潜在投标人）。

- 对于邀请招标项目，第一章的“招标公告”改为“投标邀请书”，并对《招标公告》第1条和第4条的内容作相应修改。

目　　录

《专用本》使用说明	2

一．	投标邀请书

〔对应于《通用本》第一章  招标公告〕	4

招标公告	4

二．	投标须知前附表	5

（对应于《通用本》一  投标须知前附表）	5

投标须知内容修改表	9

三．	合同专用条款数据表	10

（对应于《通用本》四  专用条款中的“合同专用条款数据表”）	10

四．	招标项目概况和说明	14

（对应于《通用本》六  招标项目概况和说明）	14

五．	招标项目专用经济技术要求	14

（对应于《通用本》七、八、九、十）	14

六．	工程量清单	21

（对应于《通用本》十三  招标项目工程量清单）（另册提供）	21

七．	招标项目图纸	21

（对应于《通用本》第六章  招标项目图纸）	21

（一）	招标项目图纸清单	21

（二）	招标项目图纸（另册提供）	21

八．	投标文件格式补充	21

（一）	资格标补充格式	21

九．	评标细则	23

（对应于《通用本》第八章  评标细则）	23

- 一、投标邀请书

# 〔对应于《通用本》第一章  招标公告〕

- 福建师范大学（招标人）的 福建师大新校区东区体育场游泳池附属用房扩建 （招标项目名称），已批准建设。现决定对该项目的工程施工进行邀请招标，选定承包人。

- 本次招项目的概况如下：

  - 工程建设规模为　约120平米　；本次招标项目为福建师大新校区东区体育场游泳池附属用房扩建 ，其中各标段划分为：　无____；

  - 工程建设地点为　福建师范大学新校区  　　；

  - 施工现场状况及周边环境  　　已经具备三通一平　　；

  - 计划开工日期为　2010  年 4 月 3日，总工期 45  日历天；

  - 工程质量要求：　合格 ；

  - 资金来源：　自筹　。

- 本招标项目招标人对投标人的资格审查采用　资格后审　方式。招标人发售招标文件（含资格审查文件）的时间为 2010 年 3 月 29  日至　2010 年 3 月 30  日，每天上午 8 时 30 分至 11 时　30分，下午 14 时至 16 时 30 分（公休日、节假日除外）；出售地点为　福建师大基建处计财科211室　。招标文件（含资格审查文件、工程预算文件）每份人民币 100  元。招标图纸  200元  。

- 投标人资格要求：

  - 须具备建设行政主管部门核发的房屋建筑工程施工总承包三级以上（含三级）（资质类别及等级）法人或其他组织。

  - 投标人拟担任本工程的项目经理应具备不低于　二　级项目经理资质或　二　级建造师资质（均须经年检合格，含临时资质）；

  - 本招标项目 不接受 联合体投标。

  - 投标人和其拟派出的项目经理 “类似工程业绩”要求：　无。

  - 资格审查内容和标准的其他要求详见招标文件《通用本》第二章的投标须知和《专用本》的投标须知前附表及评标细则，只有资格审查合格的投标人才有可能被授予合同。

- 本招标项目采用　合理造价区间随机抽取中标人 的评标办法。

- 投标人在提交投标文件时应按照招标文件有关规定提供不少于人民币 壹      万元的投标保证金。开标时当场交，开标结束后未中标人即刻退回。

- 投标文件提交的截止时间为 2010 年 4 月 1  日 9 时 00 分（北京时间），提交地点为　福建师大旗山校区基建处  。在递交投标文件的同时，投标人提交购买招标文件的发票复印件（加盖投标人单位公章，原件核验）。逾期送达的或不符合规定的投标将被拒绝。

招标人：  福建师范大学

地址：   福建师范大学旗山校区   ，邮编：  350108

电话：    0591-22867512           传真： 22867517

联系人：    张小红

- 二、投标须知前附表

# （对应于《通用本》一  投标须知前附表）

# 投标须知前附表

说明：

（1）本表各项应无例外一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2） 如某栏对本项目不适用，应在相应栏中注明“不适用”。任何对投标须知内容的修改均应在本表后的“修改表”中反映，并保持原条款号不变。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2 | 本招标项目招标人 | 招标人： 福建师范大学 地址： 福建师范大学旗山校区 联系人： 张小红 电话： 0591-22867512 |
|  | 1.3 | 本招标项目名称 | 招标项目名称： 福建师大新校区东区体育场游泳池附属用房扩建 招标编号： |
|  | 1.4 | 本招标项目建设地点 | 福建师范大学新校区 |
|  | 1.5 | 本招标项目建设规模 | 约120平米 |
|  | 2.1 | 招标范围和内容 | 详见工程量清单及施工图纸。 |
|  | 2.2 | 工程质量要求 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 |
|  | 2.3 | 工期要求 | 总工期 45 日历天 |
|  | 2.4 | 承包方式 | 包工包料 |
|  | 3.1 | 资金来源 | 自筹 |
|  | 4.1 | 合格投标人资格条件 | - 本项目采用 资格后审 （资格预审、资格后审）方式对投标人进行资格审查，经资格审查合格的投标人才能有资格成为中标人。 - 投标人应当按招标文件第二章投标须知及投标须知前附表和第七章投标文件格式之第一部分资格标中规定的格式和内容提交资格标。 - 招标人对投标人的企业资质、项目经理资质要求及其他合格投标人条件详见招标文件《评标细则》。 |
|  | 4.2 | 是否接受 联合体投标 | 招标人 不接受 （接受、不接受）联合体投标。 |
|  | 6 | 踏勘现场和投标预备会 | 招标人 不组织 （组织、不组织）踏勘现场。 招标人 不召开 （召开、不召开）投标预备会。 |
|  | 8 | 招标文件的澄清 | 投标人要求招标人对招标文件予以澄清的时间为 2010 年 3 月 31 日 12 时 00 分（北京时间）之前。 投标人要求招标人对招标文件予以澄清的方式为 b （a、b）： - 记名方式，适用于记名发布招标文件项目； b无记名方式，适用于招标人采用无记名形式发布招标文件的项目，投标人要求澄清的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式提交给招标人。 招标人对投标人要求澄清的答复或招标文件的修改、补充内容发布的方式为 b （a、b）： - 登记投标人名称方式，适用于记名发布招标文件或资格预审项目； - 不登记投标人名称方式，适用于招标人采用无记名形式发布招标文件的项目。投标人领取补充招标文件的时间为 2010 年 3 月 31 日 17 时 0 分止（北京时间），地点为：福建师大基建处计财科211室 。投标人可凭购买招标文件凭证到基建处领取补充通知文本文件。 投标人未按规定时间、地点领取文本文件的，视同已收到。 |
|  | 11.2.1 | 资格审查 方式和《资格标》提交时间 | 本招标项目招标人对投标人的资格审查采用 资格后审 （资格预审、资格后审）方式。 在递交投标文件的同时，投标人提交购买招标文件的发票复印件（加盖投标人单位公章，原件核验），逾期送达的或不符合规定的投标将被拒绝。 采用资格后审方式的，《资格标》与《商务标》同时提交。 |
|  | 11.2.2 | 标段划分 | 本招标项目标段划分为： 不适用 ； 划分标段的，招标人允许投标人资格审查申请的标段数量：不适用 招标人允许投标人投标的标段： 不适用 ； 招标人允许资格审查合格的投标人参加投标的标段数量：不适用 |
|  | 13.3 | 技术标 | 本招标项目招标人 不要求 （要求、不要求）投标人提交技术标。 |
|  | 15.1 | 投标 有效期 | 投标截止期后 60 日历天。 |
|  | 16 | 投标保证金 | 投标保证金金额： 壹万 元人民币； 投标保证金提交方式：现金方式:在开标时当场提交。 投标保证金有效期：截止到投标有效期满后60天。 |
|  | 17.1 | 投标文件份数 | 商务标：不要求投标人提交 技术标：不要求投标人提交 资格标：一套正本,二套副本 |
|  | 18.4 | 商务标、技术标（如有）和资格标的总包封和标志规定 | 资格标按《通用本》投标须知第18.2款规定包封 |
|  | 19 | 递交投标文件的地点和截止时间 | 地点： 福建师大基建处 收件人： 福建师大基建处计财科211室 截止时间： 2010 年 4 月 1 日 9 时 0 分（北京时间）。招标人在截止时间前 30 分钟开始接收。 在递交投标文件的同时，投标人提交购买招标文件的发票复印件（加盖投标人单位公章，原件核验），逾期送达的或不符合规定的投标将被拒绝。 |
|  | 23 | 开标时间、 地点和公布内容 | 《资格标》开标时间： 2010 年 4 月 1 日 9 时 0 分（北京时间） 开标地点： 福建师大基建处 公布内容：《资格审查申请书》中的投标人名称、项目经理姓名、投标保证金等。 |
|  | 29.4 | 中标公示方式地点 | 公示方式：__福建师大基建处__ 公示地点：__福建师大基建处__ __ 公示时间：1日历天 |
|  | 31.1 | 履约保证金 | 履约保证金数额：为合同总额的 10 ％； 履约保证金形式：履约担保可以以现金或银行保函的方式提交。 |
|  | 32.1 | 合同签订 | 中标人在收到中标通知书后 3 天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。 |
|  | 34 | 监管部门 | 部门名称：_ 福建师大监察处 地点：___福建师大_ _电话：___22867115_ _ |

- 投标须知内容修改表

说明：招标人原则上应当引用《通用本》投标须知的全部条款内容，如确因投标须知的某些内容与招标项目不符而需要修改的，则应写明条款号、需要修改的原条款内容和修改后的条款内容。如本表格不够填写，可以按照同样的格式加页。在本项目招标文件中，招标人对《通用本》第二章“二　投标须知”中的部分内容的修改如下：

| 条款号 | 原条款内容 | 修改后的条款内容 |
| --- | --- | --- |
| 8.2 | 招标人对投标人提出的问题将视其情况作出必要澄清，并将澄清的内容在投标截止期前15天之前按投标须知前附表第13项标明方式发送给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。该澄清内容为补充招标文件，是招标文件的组成部分。如果澄清招标文件的时间距投标截止时间不足15天，应相应延长投标截止时间。 | 招标人对投标人提出的问题将视其情况作出必要澄清，并将澄清的内容在投标截止期前 1 天之前按投标须知前附表第13项标明方式发送给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。该澄清内容为补充招标文件，是招标文件的组成部分。如果澄清招标文件的时间距投标截止时间不足 1 天，应相应延长投标截止时间。 |
| 9.1 | 招标文件发出后，在投标截止期15日前，招标人可以书面形式对招标文件进行修改或补充。如果修改或补充招标文件的时间距投标截止时间不足15天，应相应延长投标截止时间。 | 招标文件发出后，在投标截止期1日前，招标人可以书面形式对招标文件进行修改或补充。如果修改或补充招标文件的时间距投标截止时间不足1天，应相应延长投标截止时间。 |
| 11.1.1 | 投标文件由资格标、技术标（当招标人有明确要求时适用）和商务标组成。当招标文件明确要求投标人提交投标的工程量清单计价文件相应的电子文档时，投标人必须提供。 | 投标文件由资格标组成。当招标文件明确要求投标人提交投标的工程量清单计价文件相应的电子文档时，投标人必须提供。 |
| 29.4 | 招标人确定中标人后，将按投标须知前附表第23项规定的方式和地点公示3天。投标人对中标结果有异议的，可在公示期内向监督机关申请核查。 | 招标人确定中标人后，将按投标须知前附表第23项规定的方式和地点公示1天。投标人对中标结果有异议的，可在公示期内向监督机关申请核查。 |

- 三、合同专用条款数据表

# （对应于《通用本》四  专用条款中的“合同专用条款数据表”）

说明：

1.本《专用合同数据表》是合同条款中适用于本招标项目的信息和数据的归纳与提示，是合同专用条款的组成部分，如与专用条款不一致的，则以本数据表内容为准。

2. 招标人原则上应当引用《通用本》合同专用条款的全部条款内容，如确因合同专用条款中的某些内容与招标项目不符而需要修改的或根据工程实际情况需要补充的，招标人可以对合同专用条款进行补正（删除、补充或修改）。有关补正内容填入下列《合同专用条款补正表》。如本表格不够填写，可以按照同样的格式加页。

专用合同数据表

| 序号 | 条款号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 13.3 | 本招标项目发包人给承包人施工准备时间为 1 日历天。 |
| 3 | 23.2 | 本合同采用 固定总价 合同方式确定。 合同价款中包括的风险范围：承包人的投标总价、综合单价在合同实施期间不因市场价格变化和政策性价格的调整而变动。除非招标文件及合同中另有规定，投标报价应包括为实施和完成合同所需的劳务、材料、机械、安装、质检、保修、管理、利润、税金、政策性调价、措施费、市场变化（上涨或下浮）以及合同所含的所有责任、义务和各种风险等各项应有费用。钢材、水泥材料价格上涨或下降幅度在10％以内的（含10%），其价差由承包人承担或受益；价格上涨或下降幅度在10％以外的，其价差（即超过10%的部分）按下列规定办理： 发生价格上涨，其价差金额高于所计取风险包干金额的，高出部分的价差由发包人承担；发生价格下跌，其价差金额低于所计取风险包干金额的,低出部分的价差由发包人受益。 钢材、水泥等主要建筑材料差价计算按招标文件规定编制预算价采用的材料信息价与施工期材料信息价（按《福建工程造价信息》发布的各设区市主要材料综合价）的差额为依据。发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用。 风险费用的计算方法： （人工+材料+机械+企业管理费）*1% ； 风险范围以外合同价款调整方法：除招标文件有规定的以外其余均不调整。 |
| 4 | 24（1） | 预付款金额为合同价款的 10 ％。 |
| 5 | 24（5） | 预付款保函金额为合同价款（年度工作计划用款）的 10 ％； |
| 6 | 26.1 | 工程按月支付进度款的比例为：当月确定的工程计算结果所含款项的 80 ％支付进度款。 |
| 7 | 32.1 | 承包人向发包人提供的竣工图一式 肆 份，但编制竣工图的蓝图应由发包人提供。 |
| 8 | 32.6 | 中间交工工程的范围和竣工时间：无_ |
| 9 | 33（4） | 本招标项目约定的工程竣工结算报告审查期限为 20 个工作日。 |
| 10 | 33（4） | 本招标项目的工程质量保证（保修）金为合同价款的 5 ％。 |
| 11 | 35.2（1） | 总工期每延误一天罚款 3000 元人民币； 误期赔偿费限额为合同价款的 10 ％； 总工期每提前一天奖励 0 元人民币。 |
| 12 | 35.2（2） | 承包人向发包人支付工程质量违约金最高限额为合同价款的 _10_％。 |
| 13 | 35.2（3）③ | 更换项目经理每人次 1 万元人民币； 更换项目副经理（如有时）每人次 0.5 万元人民币； 更换项目技术负责人每人次 1 万元人民币。 |
| 14 | 41.3（2） | 履约担保（履约保证金）为合同价款的 10 ％； 担保方式为：中国境内注册的银行出具的银行保函。履约担保有效期至工程完成竣工验收合格标准后14天。 |

合同专用条款补正表

| 序号 | 条款号 | 原专用条款内容 | 删除、补充或修改后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9.1（9）② | 若承包人不能按期组织上述人员到位，参照第7条予以处罚，并责令承包人履行承诺，采取措施保证人员到位，若承包人不履行承诺，发包人有权取消承包人中标资格，其全部责任和损失由承包人承担。 | 承包人在投标文件所列的项目经理、技术负责人和其他技术管理骨干（“五大员”）应及时到岗到位。若承包人不能按期组织上述人员到位，按照第35.2(3)③条的规定予以处罚，并责令承包人履行承诺，采取措施保证人员到位，若承包人不履行承诺，发包人有权终止合同，其全部责任和损失由承包人承担。 |
| 2 | 13.2⑸ | 工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的。 | 工程质量未达到合格标准要求，发包人要求承包人返工，直到符合约定要求条件。承包人应按发包人要求的时间返工，工期不顺延； |
| 3 | 15.3 | 承包人应按本招标文件《专用本》投标须知前附表第7项规定的质量标准完成施工。为了保证协议书约定的质量标准，承包人对施工现场作业必须进行严格管理，确保工程质量，为此应： | 承包人应按本招标文件《专用本》投标须知前附表第6项规定的质量标准完成施工。为了保证协议书约定的质量标准，承包人对施工现场作业必须进行严格管理，确保工程质量，为此应： |
| 4 | 19 | 工程试车 | 删除 |
| 5 | 23.2 | 本合同价款采用 方式确定。 | 本合同价款采用 固定总价合同 方式确定。 |
| 6 | 29.1 | 施工中发包人要求对原工程设计进行变更的，其变更引起的工程量变化参照投标须知第13.6款规定调整，其合同价款的调整参照本合同专用条款第23.3款的有关规定。 | 施工中发包人要求对原工程设计进行变更的，其变更引起的工程量变化按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2003）、《福建省建设工程工程量清单计价宣传材料》、《福建省建设工程工程量清单计价指引》（2005版）及现行福建省有关建筑工程消耗量定额、预算定额和建设行政主管部门颁发的其他预算定额及有关规定计算工程数量增减以及工程项目增减，其合同价款的调整按照本合同专用条款第23.3款的有关规定。 |
| 7 | 35.2（1） | 本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任： 总工期每延误壹天罚款 元，由发包人直接从承包人的工程款中扣抵；误期赔偿费限额为合同价款的 ％。总工期每提前一天，奖励 元。但工期提前奖励总额不得超过合同价款的2%。 | 本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任： 总工期每延误一天罚款3000元，由发包人直接从承包人的工程款中抵扣。如确因发包人或不可抗力的原因造成停工影响工期的，由发包人和监理单位确认后可免予罚款。工期提前，不予奖励。 |
| 8 | 35.2（2） | 本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任： 工程竣工验收时未能达到《专用本》投标须知前附表第7项规定的质量要求，则承包人应当按照有关验收部门的要求整改，使其达到《工程施工质量验收规范》的标准和招标文件规定的质量要求；未能达到招标文件规定的质量要求的，承包人向发包人支付质量违约赔偿金的金额为合同价款的 %，由发包人直接从工程款中扣抵。 | 本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任： 若由于承包人责任造成工程质量达不到“合格”标准（合格标准，即按招标公告规定的质量标准），承包人应负责修至合格，经再次验收通过后方可交付使用，而由此造成的损失由承包人负责，若承包人存在的施工质量问题整改不力（指未在发包人或其委托监理人限定的整改期限内完成任务或两次以上整改仍未合格的）发包人有权对承包人处以1000元以上10000元以下罚款。 未能达到招标文件规定的质量要求的，承包人向发包人支付质量违约赔偿金的金额为合同价款的 10 %，由发包人直接从工程款中扣抵。 |
| 9 | 37.1（2） | 采取第_ ___种方式解决，并约定向__________仲裁委员会提请仲裁或向________人民法院提起诉讼。 | 采取第_2 种方式解决，并约定向 福州市仲裁委员会提请仲裁。 |
| 10 | 41.3⑵ | 承包人向发包人提供履约担保，担保方式为： 在中标通知书发出后的28天内，承包人应向发包人提交合同总价 %的履约担保。履约担保的方式为： ，履约担保有效期至工程完成竣工验收合格标准后28天。担保合同作为本合同附件。 | 承包人向发包人提供履约担保，担保方式为： 在签订合同后7天内，承包人应向发包人提交履约担保为合同总价的10%。担保方式为现金或中国境内注册的银行出具的银行保函。履约担保有效期至工程完成竣工验收合格标准后14天，担保合同作为本合同附件。 |
| 11 | 47.1 | 承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及时支付农民工工资》。 | 承包人必须认真执行国家有关劳动保护和劳动报酬的规定，承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及时支付农民工工资，否则引起的一切后果及法律责任由承包人承担。 |

  - 招标项目概况和说明

# （对应于《通用本》六  招标项目概况和说明）

# 招标项目概况和说明

（一）工程建设地点的现场自然条件

本工程建设地点位于福建师范大学新校区 ，投标人可根据图纸，并通过勘察现场，了解现场自然条件。

（二）工程建设地点的现场施工条件

基本具备施工条件。

（三）招标项目说明

工程建设规模为约120平米 ；本次招标项目具体详见图纸和工程量清单。

  - 招标项目专用经济技术要求

# （对应于《通用本》七、八、九、十）

# 招标项目专用经济技术要求

  - 本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准

除了招标文件《通用本》约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：__无____

  - 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求

根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：_无_

  - 现场安全防护设施要求

工程施工应符合省、市有关现场安全施工建设的规定。

水土保持与环境要求：符合国家和当地的水土保持和环境保护要求。

  - 招标人编制预算造价（即最高控制价）采用的计价办法和计价依据

1、招标文件、工程量清单、答疑纪要、补充通知；

2、施工设计图纸及其技术规范；

3、施工现场情况；

4、工程预算价执行计价标准：

（1）《福建省建筑工程消耗量定额》（FJYD-101-2005）；

（2）《福建省建筑装饰装修工程消耗量定额》（FJYD-201-2005）；

（3）《全国统一安装工程预算定额福建省综合单价表》（2002版）；

（4）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）；

（5）《福建省建设工程综合单价计价办法》（闽建法[2004]3号）；

（6）《福建省建筑安装工程费用定额》（2003版）；

（7）《福建省建设厅关于调整〈福建省建筑安装工程费用定额〉（2003版）建筑工程管理费率的通知》（闽建筑[2005]25号）；

（8）《福建省建设厅关于调整〈福建省建筑安装工程费用定额〉（2003版）利润率的通知》（闽建筑[2005]15号）；

（9）《福建省建设厅关于调整〈福建省建筑安装工程费用定额〉(2003版)安全文明施工取费标准和使用办法的通知》(闽建筑[2007]4号)；闽建筑[2007]4号关于措施费调整；闽建筑[2007]11号关于定额调整。

（10）《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（闽建筑[2005]24号）；

（11）《福建省建设厅关于调整建设工程人工预算单价的通知》(闽建筑[2007]15号)；

（12）《福建省建设厅关于深化建筑安全生产专项整治淘汰限制使用竹脚手架、井字架、人工挖孔桩等落后施工设备和工艺的实施意见》(闽建筑[2006]38号)；

（13）材料价格《福建工程造价信息》2010年1月份福州市闽侯县建设工程材料价及市场询价。

5、机械台班单价按《2009年第四季度福建省施工机械台班单价》调整；

  - 招标项目税金税率和工程排污费取费标准

    - 招标项目税金税率：按3.381％计取

    - 工程排污费取费标准：无

  - 合同价格包干范围、价格调整因素和调整方法（风险包干系数）合同价格包干范围、价格调整因素和调整方法（风险包干系数）

    - 合同价格包干范围：

（1）本招标工程采用固定总价合同方式，投标人的投标总价、综合单价在合同实施期间不因市场价格变化和政策性价格的调整而变动。除非招标文件及合同中另有规定，投标报价应包括为实施和完成合同所需的劳务、材料、机械、安装、质检、保修、管理、利润、税金、政策性调价、措施费、市场变化（上涨或下浮）以及合同所含的所有责任、义务和各种风险等各项应有费用。

    - 价格调整因素和调整方法：

包干范围内不再调整

    - 风险包干系数：

0%

  - 设计变更所引起的工程量变化产生的合同价格调整办法

1、工程施工过程中因设计变更及发包人现场签证而增减工程量、项目时，按以下办法执行。有关工程洽商及签证必须按基建程序规定，由业主、施工单位、设计单位、监理单位四方签章确认后，作为竣工结算的依据。

2、变更签证、现场签证导致的价款变更，按下列方法计算：

（1）工程量清单内项目

A、单个项目工程量变动幅度超过±30%并导致合同总价变动幅度超过±1%的，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量，发、承包一方可以重新提出综合单价，经另一方确认后变更合同价款；未超过上述幅度的，按合同已有的价格变更合同价款。

B、分部分项工程量变更影响措施项目费用的，相应的措施项目费用应作相应调整。

（2）工程量清单外项目

清单外项目合同无约定的，由承包人根据招标文件规定的控制价编制原则重新提出综合单价，其优惠幅度同中标价，若相关计价规定中无此项目的，根据市场具体价格经双方协商确定（不乘以投标折扣率），经发包人确认后变更合同价款。

按上述（1）、（2）规定需要重新提出综合单价的，其单价根据招标文件编制控制价的依据，按照国家和省现行计价办法，有关部门颁发的消耗量定额、人工预算单价和施工机械台班单价进行计算，材料价格按同期信息价或经市场询价后确定，取费标准按中标文件中的相应标准计算。

  - 有关工程量清单误差引起的合同价格调整办法

中标人应在中标通知书发出后7天内向编制工程量清单的单位提出工程量清单核对申请报告，并在中标通知书发出后14天内完成核对工程量清单工作。如工程量清单分项子目与施工图纸实际情况存在误差的，按实增减。核对后工程量清单经建设单位或授权监理单位审核确认后作为合同价款调整及竣工结算的依据。中标人逾期不提交书面申请报告的，视作放弃核对工程量清单，由于工程量清单偏差引起的损失由中标人自行承担，招标人有权不予支付。

  - 主要材料设备参考品牌明细表

主要材料设备参考品牌明细表

| 序号 | 材料设备名称 | 规格、型号、技术参数 | 质量等级 | 参考品牌 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 |  |
|  | 详见附件 |  |  |  |  |  |  |

说明：1.本招标项目招标人要求的关于本工程主要材料设备参考品牌如上表，投标人须在投标文件中作出响应。参考品牌作为投标人投标报价的参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌报价，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

- 投标人应同时阅读招标人的工程量清单中的主要材料设备参考品牌明细表。

附件：

器材库、厕所主要材料、设备参考品牌,具体如下：

一、建筑工程主要参考品牌及技术要求

1、水泥：a、结构部位使用参考品牌：（1）炼石；（2）建福；（3）万年青。

b、装饰部位参考品牌：（1）三清山；（2）三德；（3）台泥；（4）双猴

2、钢筋：参考品牌：（1）三钢；（2）济钢；（3）鞍钢。

3、外墙用蒸压加气砼砌块砌体。

（1）外墙采用蒸压加气砼砌块，墙厚按施工图。

（2）外墙用砌块强度级别为A5.0，B06级，品质不低于一等品。

（3）蒸压加气混凝土砌块砌筑应采用专用砂浆，外墙采用水泥类砌筑砂浆，内墙采用石膏类砌筑砂浆，墙面采用聚合物水泥砂浆抹面，其中压入耐碱玻纤网络布加强。

（4）应执行国际03J104《蒸压加气砼砌块建筑构造》要求的标准及省标DBJ13-29-1999《蒸压加气砼砌块建筑设计与施工规程》、闽2006J10《蒸压加气砼砌块建筑构造》，榕市建设局文件榕建[2005]综42号《通知》，并符合GB6566-2001《建筑材料放射性核素限量》。

（5）施工单位应在中标后自行组织拟派进入本工程的泥水班组，进行蒸压加气砼砌块砌筑及其保护面层粉刷工艺的考察、学习、培训，应进行样板间的施工，统一工法。杜绝行业内已知通病的发生，避免其他质量问题的出现。做到确保质量，万无一失。

材料品牌为：（1）福建“厚德”；（2）福州“宏凯”；（3）福建“华意”。

4、内墙涂料定为中档，表面光泽为亚光，对比率（白色和浅色）≧0.95，耐碱性24小时无异常，耐刷洗不少于1500次，耐水性、保色性较好。范围包括建施工04中“内墙面、柱子3”。应GB/T9756-2001《合成树脂乳液内墙涂料》优等品，HBC12-2002《环境标志产品认证技术要求水性涂料》VOC≦100g/L，GB18582-2001《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》，施工要点应符合JGS/T29-2003《建筑涂饰工程施工及验收规程》要求。耐用8年，使用本厂牌配套专用内墙腻子和底涂（中涂）。

材料品牌为：（1）省建筑科学研究院“建研牌”；（2）上海“日本菊水”；（3）三棵树。

5、外墙添涂料采用有机硅丙烯酸共聚树脂外墙涂料，要求对比率≧0.93，耐刷洗≧20000次，耐老化400h以上不起泡、不剥落、无裂缝，耐沾污≦8%，耐用15年以上，使用本厂产品配套使用外墙腻子。施工应符合JGJ/T29-2003《建筑涂饰工程施工及验收规程》的要求。

材料品牌为：（1）省建筑科学研究院“建研牌”；（2）上海“日本菊水”；（3）三棵树。

6、卫生间、屋面防水涂料：（1）SBS改性沥青防水卷材，应符合福建省标DGJ13-39-2001第4.1关于弹性改性沥青防水卷材的外观质量、物理指标和本工程设计要求。（2）聚合物水泥基防水涂料应符合JC/T894-2001《聚合物水泥防水涂料》Ⅰ型标准，表现性状为弹性。

材料品牌为：（1）福州永久；（2）福建创益；（3）福州高丰子。

7、屋面保温隔热材料：挤塑聚苯乙烯隔热保温板，应符合GB/T10801.2-2002《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）》性能技术指标。

材料品牌为：（1）江苏创新；（2）福州百特利；（3）福建创益。

8、卫生间用防滑地砖为通体仿古防滑地面砖，规格按设计，优等品级，应符合GB/T4100.3-1999，并满足GB6566-2001《建筑材料放射性核素限量》A类标准。

9、卫生间墙面砖为深色亚光釉面砖，规格按设计，优等品及以上等级，应符合GB/T4100.5-1999，并满足GB6566-2001《建筑材料放射性核素限量》A类标准。

10、外墙浅灰色仿石面砖规格（600*600）（颜色同南大门外墙颜色）。符合国际GB/T4100.2-1999优等品级。外墙面砖施工应遵守JGJ126-2000《外墙饰面砖工程施工及验收规范》的规定。找平层须选用抗渗性的找平材料，其性能应符合该行业标准JC424《砂浆、混凝土防水剂》第5.2节的技术要求，须采用具有优异耐老化性能的水泥基粘结材料，其应符合JC/T547《陶瓷墙地砖胶结剂》的技术要求，勾缝材料须采用抗渗性的粘结材料。外墙面砖应符合GB6566-2001《建筑材料放射性核素限量》标准要求。

材料品牌为：（1）腾达；（2）汇丰；（3）月球。

11、一次装饰装修到位的地面砖按设计品种类别。玻化砖为浅灰色，规格按设计，通体（同质透芯）、直角切边，规格按设计。执行标准GB/T4100.1-1999《干压陶瓷》并符合GB6566-2001《建筑材料放射性核素限量》A类标准。其中走廊侧边采用150至180宽深色同质砖圈边。

玻化砖材料品牌为：（1）新润成；（2）威廉顿；（3）耐尔仕

防滑地砖规格按设计：要求同上，材料品牌为：（1）石陶；（2）宝仕马；（3）月球。

12、塑钢窗：玻璃颜色为淡蓝色，厚度按设计，执行标准：（1）《塑料门窗工程技术规程》DBJ13-35-2005，（2）《门窗用聚氯乙烯（PVC-U）型材》GB/T8814-1998，（3）《塑料门窗安装及验收规程》JGL103-96.

材料品牌为：（1）福建亚通科技“亚通”牌；（2）“新特力”；（3）“海螺”。

四、 安装工程参考品牌及技术要求:

（一）给排水及暖通工程

1、给水PE管(配件需为原厂配件):亚通科技;浙江伟星;金德管业。

2、给水PPR: 亚通科技;浙江伟星;金德管业。

3、PVC排水管:亚通科技(亚通牌);金德管业;长乐和盛。

4、排水双壁波纹管: 金德管业;亚通科技; 长乐和盛。

5、钢塑复合管:宁波西迪;新兴铸管;深圳同大。

6、水表:宁波水表厂;福州福达水表;宁波埃美柯。

7、沟槽管件:上海瑞孚;维坊大发;维坊莱德.

8、洁具:广东美加华;广东鹰牌;广东吉事多。

9、水嘴(要求为铜镀铭瓷芯): 广东美加华;广东鹰牌;广东吉事多.

10、消防器材:福建天广;福建广捷;福建闽安。

11、水泵:山东博山;上海瑞孚;上海太平洋.

12、阀门:福思特;上海冠龙;宁波埃美柯.

（二）、电气设备主材参考品牌如下:

1、弱电箱、机柜、配线架及模块（插座）：A、亚美亚通讯公司“AVAYA牌”；B、杭州“鸿雁牌”；C、福州“北讯网络”。

2、电缆品牌：A、南平“太阳牌”B、江苏“远东牌”C、广东“雄力”

3、电线品牌：A、南平“太阳牌”B、江苏“远东牌”C、广东“雄力

4、低压塑壳开关厂牌：A、ABB公司S系列；B、施耐德电气公司NS系列；C、穆勒公司NZM系列。

5、浪涌保护器厂牌：A、上海“易雷斯”LS系列；B、南京“非尼克斯”VRL-MS列；C、杭州“易普康”PV系列。

6、动力和照明配电箱成套厂牌（必须有3C认证检验报告）：福州万升电器公司；福州榕源电气设备公司；福州金宇电器公司。

7.1低压塑壳和微断开头品牌：A、浙江森泰TSQ1系列、TSM20Y系列；B、上海万松电气设备公司RWM系列；C、上海尔泰电气公司COM系列。

7．2浪涌保护器厂牌：A、上海“易雷斯”LS系列；B、南京“非尼克斯”VRL-MS系列；C、杭州“易普康”PV系列。

7.3接触器、继电器及主令电器厂牌：A、LG产电公司；B、施耐德电气公司C、西门子电气公司。

8、电缆桥架厂牌：A、江苏华威设备公司；B、福州瑞鑫集团公司；C、镇渐电气。11、灯具（含消防灯具）品牌选用：A、鸿联灯饰公司“鸿联牌”；B、三雄.极光照明；C、广州鸿景。

其中：光源选用品牌：A、GE通用：B、飞利浦：C、三雄.极光

9、 照明墙面开关插座厂牌：A、杭州鸿雁电器公司“鸿雁牌”A86大摁钮系列；B、奇胜奥智电气公司“奇胜牌”E1000大摁钮系列；C、顺德科本电器公司“科本牌”KB5大摁钮系列；

10 、电线电缆保护管厂牌：

焊接钢管：A、天津双街；B、浙江金州；C、天津利达。

- 六 、工程量清单

# （对应于《通用本》十三  招标项目工程量清单）（另册提供）

# 七、招标项目图纸

# （对应于《通用本》第六章  招标项目图纸）

# 招标项目图纸清单

招标项目图纸（另册提供）

- 八 、 投标文件格式补充

# （一）资格标补充格式

除招标文件《通用本》第七章投标文件格式第一部分资格标规定的格式和内容外，招标人根据本招标工程《评标细则》规定的资格审查合格条件评审标准要求投标人还应按照以下补充格式提交资格审查资料：

附表15：投标承诺书

附表15

投  标  承  诺 书

致：  （招标人）        ：

1.根据已收到的招标编号为   （招标编号） 的     （项目名称）招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条款、技术规范和要求、图纸和技术文件、工程量清单及其他有关文件后，我方愿以招标文件约定的发包价并按上述图纸和技术文件、技术规范和要求、合同条款和工程量清单的条件要求承包上述工程施工、竣工和保修。

2.我方已详细审查全部招标文件（包括答疑纪要、补充通知等修改文件），以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我方将接受并遵守招标文件所规定的各项条款。

3.我方完全明了并充分理解本项目投标价格不得低于企业个别成本有关规定，为此，我方郑重承诺：我方已经过成本核算，招标文件约定的发包价不低于企业个别成本，完全接受该价格为合同价。我方保证投标报价和投标文件中所提供的相关证明材料是真实有效的，一旦我方中标，我方保证履行投标承诺。若我方放弃中标，或因我方投标文件中所提供的相关证明材料被证实为虚假的，招标人有权没收我方的投标保证金，我方并承担由此产生的全部责任，接受有关行政主管部门按规定的处罚。

4. 一旦我方中标，我方保证在合同协议条款中规定的开工日期开始施工，并保证在     日历天内竣工并移交整个工程。

5.一旦我方中标，我方保证工程质量达到           　　　　　　     。

6.一旦我方中标，我方将派出_____________（建造师姓名）作为本工程的建造师。

7.我方同意所递交的投标文件在“投标须知”前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

8.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

9.我方承诺，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是招标人的附属机构。

投标人法人代表：  （签字或盖章）或授权代理人：（签字）

姓  名：  （印刷体）

投标人：               （盖独立投标人或联合体主办人单位公章）

地  址：  （包括电话、电传、传真号）

日期：         年     月     日

九、  评标细则

# （对应于《通用本》第八章  评标细则）

# 评标细则数据表

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.2 | 评标委员会组成 | 评标委员会总人数：5人 |
| 2 | 9 | 评标办法 | 合理造价区间随机抽取中标人 |
| 3 | 17.1.6 | 最低资格和人数要求 | 项目经理1人，职称： 工程师 专业： 工民建 项目技术负责人1人，职称： 工程师 专业： 工民建 施工员 1 人， 质检员 1 人， 材料员 1 人， 安全员 1 人， 预算员 1 人 |

# 以上人员只要项目经理、技术负责人附相关证件。其余人员列表并且在中标后到位即可。

# 评标细则

- 总  则

  - 招标项目评标依据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（国家发改委等7部委局令第30号）、《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家发计委等7部委令第12号）和《福建省招标投标管理办法》（福建省人民政府令第68号）、省建设厅闽建筑〔2007〕35号《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标在合理造价区间随机抽取中标人办法（试行）》等国家、地方政府有关招标投标的法律、法规、规章和规定。

  - 本评标细则为招标项目的招标文件的组成部分。评标委员会应当按照本评标细则进行评标，招标文件没有规定的评标办法和标准不得作为评标依据。

  - 评标委员会对投标人递交的投标文件，按照本评标细则规定的评标程序及评标办法和标准进行评审，推荐中标候选人。招标人依法确定中标人。招标人也可以委托评标委员会直接确定中标人。

- 评标委员会组成

  - 本招标项目的评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

  - 评标委员会组成

    - 评标委员会将由招标人按照有关法律、法规、规章和规定组建。

    - 本招标项目评标委员会由5人以上单数组成。其中，造价、技术类专家不得少于评委总人数三份之二，采用经评审的最低投标价中标法评标时造价类专家评委不得少于评委总人数的60％。

    - 招标人派出的评标委员会成员应当具备中级及以上经济、技术职称。

    - 由评标委员会成员推选或招标人指定一人担任评标委员会主任，负责主持评标工作。

  - 评标委员会成员回避原则。 有下列情形之一的评标委员会成员应当主动提出回避：

    - 投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

    - 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

    - 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

    - 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

  - 评标委员会及其成员的权利、义务和评标纪律：

    - 评标委员会成员享有依据招标文件规定的评标标准方法对投标文件进行评审、充分发表自己的评审意见并可保留自己的评审意见，评标不受任何干预，但招标文件没有规定的评标标准方法，不得作为评标依据。

    - 评标委员会主任与评标委员会其他成员享有同等的表决权。

    - 评标委员会成员应在评标前应认真审阅招标文件并认真评审所有的投标文件。

    - 评标委员会对同一招标项目只能做出一种评标结论，评标委员会成员对评标结论如有异议，按照少数服从多数的原则投票表决。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员不得拒绝在评标报告上签字，如有不同意见和理由应当在评标报告中陈述，否则，视为同意评标结论。

    - 评标委员会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作出书面记录，发现有违反“公开、公平、公正和诚实信用”的情况应当向监督部门反映。

    - 评标委员会成员应当客观公正地履行职责，遵守职业道德并对所提出的评审意见承担个人责任。

    - 评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处。

    - 评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较，中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

    - 评标委员会成员在评标过程中不得擅离职守影响评标程序正常进行，评审活动未结束，无正当理由不得中途退出评标委员会。

    - 评标委员会及其成员还享有并应遵守有关法律、法规、规章等政策法规文件规定的权力、义务和评标纪律。

    - 评标委员会成员有违反以上行为的，将由违反者承担道德、纪律或法律责任。

- 评标程序

  - 本招标项目评标将按以下程序进行：

    - 评标前准备工作；

    - 对投标人资格标进行资格评审，只有经资格审查合格的投标人才能进入下一道程序；

    - 招标人从资格审查合格的投标人中随机抽取中标候选人；

    - 提交评标报告。

- 评标办法

  - 本招标项目按照省建设厅闽建筑〔2007〕35号《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标在合理造价区间随机抽取中标人办法（试行）》规定，采用随机抽取中标人的办法进行招标。

  - 本办法所称在合理造价区间随机抽取中标人，是指招标人依据工程预算造价在合理造价区间内确定发包价，并在符合规定资质条件且没有因违法违规被限制参加相应项目投标的投标人中公开随机抽取确定中标人。

  - 招标人在招标文件中公布工程预算造价及其组成、发包价及其组成和计算方法。

招标文件公布的发包价按预算造价中可竞争项目造价下降一定幅度（设定为K）加上不可竞争项目造价之和计算。计算公式为：发包价＝可竞争项目造价×（1-K）+不可竞争项目造价。

（一）不可竞争项目应当按有关规定计算，不参与竞价。不可竞争项目包括：

1、措施项目清单中的安全施工费、文明施工费、临时设施费、环境保护费、优质工程增加费；

2、其他项目清单中的预留金、材料购置费、总承包服务费；

3、规费；

4、税金。

（二）可竞争项目是指不可竞争项目之外的分部分项工程项目、措施项目、零星工作项目。招标文件公布的发包价的可竞争项目综合单价＝预算造价的相应项目综合单价×（1-K）。

（三）K值根据招标工程预算造价构成并结合专业特点、工程类别、施工难易程度、企业合理利润、市场风险等因素，由招标人在下列取值范围内确定，并在招标文件中公布：

1、建筑工程（含随主体发包的装饰装修、安装、室外总体等工程）5～10％；

2、市政工程6～12％；

3、土石方、园林绿化工程6～15％；

4、其他工程5～12％。

本招标项目招标人确定的K值取值为10％，预算价为265830元，发包价为        239912元。

  - 投标人的法定代表人或其委托的代理人应当参加开标程序，并现场核验身份。投标人未按规定的时间和地点参加开标的，视为自行放弃抽取中标候选人资格。

  - 随机抽取确定中标人程序：
     第一步 按照招标文件规定的开标时间，在基建处开标；
     第二步 按递交投标文件顺序，由每个投标人的法定代表人或其委托代理人公开从密封箱中随机摸取代表该投标人的号码，并当众公布；抽完号码后，投标人代表不愿意参加随机抽取中标候选人的，可以离场。

第三步  评标委员会评定进入公开随机抽取中标人的投标人名单后，招标人公布进入公开随机抽取中标人的投标人名单。

第四步  招标人公开随机抽取其中三个号码，抽出的第一个号码对应的投标人为第三中标候选人，第二个号码对应的投标人为第二中标候选人，第三个号码对应的投标人为第一中标候选人。

第五步  抽取结果由评标委员会成员、招标人、在场的投标人代表等人员签字确认。

  - 评标委员会对投标人资格及承诺文件的有效性评审见“六、资格审查”。

  - 招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

- 评标前的准备工作

  - 评标委员会成员在评标前应当认真审阅招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目的、性质、范围和主要的技术要求标准和商务条款以及评标定标程序、标准、方法等内容，以及了解作为评标委员会成员的权利、义务和评标纪律。

- 资格审查

  - 资格审查合格条件

    - 资格审查合格条件标准

      - 资格审查申请书合法签署和盖章；

      - 正确签署法定代表人资格证明书和法定代表人授权委托书（如由法定代表人授权委托代理人签署的必须提供）；

      - 具备已通过年检合格有效的企业法人营业执照；企业注册资本金金额超过拟招标项目预算价（控制价）之20％的金额

      - 具备有效的建设行政主管部门核发的房屋建筑工程施工总承包三级以上（含三级）（资质类别及等级）；

      - 具备合格有效的建设行政主管部门核发的《施工企业安全生产许可证》

      - 投标人拟派出的施工现场管理人员至少配备项目经理1人、技术负责人1人、施工员、质量员、材料员、预算员（或造价工程师）和安全员各若干人。上述人员的最低资格和人数要求见评标细则数据表第3项；

      - 投标人拟担任本工程的项目经理应具备有效的不低于二级建造师资质（含临时资质）、《建筑施工企业管理人员安全考核合格证书》B证资格；

      - 投标人或其拟派出作为本项目管理班子的人员不存在违反闽建法[2007]15号文（《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》的通知）的规定；

      - 投标人按要求提交“项目经理无在建工程和现场管理人员到位承诺书”；

      - 非处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；

      - 工程分包符合《中华人民共和国建筑法》和相关规定；

      - 已按有关规定递交了投标保证金；

      - 完整提供招标文件第七章第一部分“资格标”所规定的全部资格审查申请材料并按规定盖章和签署。

  - 评标委员会按照第17条所规定的资格审查合格条件标准对各投标人提供的能够被恰当证实的资格审查申请文件进行评审，确定资格审查合格的投标人。只有全部满足上述最低资格审查合格条件标准要求的投标人，才能通过资格审查。只有通过资格审查合格的投标才有资格参加下一程序。

- 推荐中标候选人

  - 评委会根据以上评审后确定的排名在前的前三名投标人依次推荐第一、第二、第三中标候选人（最多3名）。

  - 通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

- 提交评标报告

  - 评标结束时，评标委员会根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。评标报告由评委会全体成员签字，评委会成员不得拒绝签字，如评委会个别成员对评标结果持有异议的，可以书面方式阐述其不同意见和理由。

- 附则

  - 在评标定标过程中，投标人须准备好与投标有关的证明资料原件随时备查，如有必要，招标人将要求投标人在规定的合理时间内提交原件验证，在规定时间内（一般为半个小时内）不能提交原件的，评标委员会可以对有疑意的有关证明资料复印件作出不利于投标人的认定。

  - 投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。

  - 在评标过程中，有关评委会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人或建造师按规定时间（一般在半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

| 附发包价的组成和计算方法 本工程K=10% 工程名称：福建师大新校区东区体育场游泳池附属用房扩建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 |  | 预算价（元） |  |  | 发包价（元） |  |  | 发包价计算方法 |
|  |  |  | 土建 | 水电 | 合计 | 土建 | 水电 | 合计 |  |
| 一 | 分部分项工程量清单合计 |  | 199651 | 17753 | 217404 | 179686 | 15978 | 195664 | 预算价*(1-K) |
| 二 | 措施项目清单合计 |  | 33164 | 591 | 33755 | 30506 | 561 | 31067 |  |
| 2.1 | 不可竞争费用 | 文明施工费 | 2395 | 98 | 2493 | 2395 | 98 | 2493 | 同预算价 |
| 2.2 |  | 安全施工费 | 1997 | 41 | 2038 | 1997 | 41 | 2038 | 同预算价 |
| 2.3 |  | 临时设施费 | 2196 | 149 | 2345 | 2196 | 149 | 2345 | 同预算价 |
| 2.4 |  | 环境保护费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 同预算价 |
| 2.5 | 可竞争部分 |  | 26576 | 303 | 26879 | 23918 | 273 | 24191 | 预算价*(1-K) |
| 三 | 其他项清单合计 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 同预算价 |
| 四 | 规费 |  | 5542 | 436 | 5978 | 4942 | 393 | 5335 | 4.1+4.2+4.3 |
| 4.1 | 工程排污费 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 同预算价 |
| 4.2 | 劳保费用(暂按丁类2.19%) |  | 5099 | 402 | 5501 | 4603 | 362 | 4965 | (一+二+三)*2.19% |
| 4.3 | 意外伤害保险费0.19% |  | 443 | 34 | 477 | 339 | 31 | 370 | (一+二+三)*0.19% |
| 五 | 税金3.381% |  | 8058 | 635 | 8693 | 7274 | 572 | 7846 | (一+二+三+四)*3.381% |
| 六 | 合计 |  | 246415 | 19415 | 265830 | 222408 | 17504 | 239912 | 一+二+三+四+五+六 |